城市书房（莫子山店）地暖管道及下水管道等维修项目采购文件

（2023）产投字第010号

- 项目基本情况

- 项目名称：城市书房（莫子山店）地暖管道及下水管道等维修

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：1万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：7天

- 付款方式：电汇

- 付款节点：全部维护完毕并合格后，一次性支付全部费用，供应商向采购商提供符合财务要求的正规发票。

- 项目简介及采购需求

城市书房（莫子山店）位于浑南区莫子山路2号，采用地暖供暖，需维修项目如下：

1、雨排管：（材质：PVC、管径：9cm）采购及安装（高空作业），长约10米。

2、地暖：

①更换4路分水器一组、套阀一套，检修口拆除并恢复；②拆除并恢复安装外墙大理石约15㎡；

③增设外墙保温（型号为岩棉GB/T25975-2005）约15㎡。

3、一、二楼卫生间下水管道解冻及疏通。

4、断桥铝门门锁更换5套。

- 联系方式

1、采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

2、报价函送达地址：沈阳国际软件园E03号楼1302室

3、项目联系人：梁文娜

4、电话：15204009306

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。