辽宁材料实验室维修整改代工工程工程量情况说明

本工程为零星工程，无施工图，主要包括但不限于以下工作内容：

1、混凝土墙体及楼板开洞

2、混凝土及砌筑墙体穿墙孔洞封堵

3、零星室内防水、砌筑、抹灰、大白涂料

4、零星室内混凝土地坪

5、室内墙地梁剔凿

6、室内零星墙地砖剔凿并重新粘贴

7、零星墙体开槽并抹灰修复

8、室内零星门窗抹灰及大白收口

9、轻钢龙骨石膏板隔墙

10、室内开荒保洁

11、零星室外保温及涂料工程

12、室外景观PC砖、石材、边石维修

13、室外管道井室清掏

14、垃圾清理并外运