加工区7A厂房新入驻企业加装电力计量设施采购文件

（2023）园区字第068号

- 项目基本情况

- 项目名称：加工区7A厂房新入驻企业加装电力计量设施采购

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：5000元

- 计划工期（或者合同履行期限）：合同签订完成后5个工作日内完成采购

- 付款方式：电汇

- 付款节点：货到付款

- 项目简介及采购需求

加工区7A厂房二层新入驻企业需加装电力计量设施，需采购600*800配电箱、林祥4G无线远程抄表三项电线智能电表1块、正泰BH-0.66丨0.2S级200/5A互感器3块、250A欠压脱扣断路器1块、微机型保护测控装置1块、正泰BH-0.66（200/5A）互感器3块，还需相关配件等。

- 供应商资格要求

1．报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

2．具有独立承担民事责任的能力

3．具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

- 联系方式

- 采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号

- 项目联系人：代素静

- 电话：024-24699109

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。