沈阳出口加工区开发建设有限责任公司项目采购文件

- 园区字第080号

一、项目基本情况

- 项目名称：浑南国际产业园30E厂房四层顶板结构加固检测

- 采购方式：三方比价

- 最高限价：2万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：最终以合同签订日期为准。

- 付款方式：电汇

- 付款节点：检测完成并提交检测报告后一次性付至合同额的100%。

二、项目简介及采购需求

浑南国际产业园30E厂房四层顶板存在钢筋外露及锈蚀严重现象，拟采用碳纤维布进行结构加固施工，施工过程中需对结构加固材料进行检测，检测内容为：碳纤维布：抗拉强度、受拉弹性模量、伸长率、单位面积质量；碳胶：钢对钢拉伸抗剪强度、钢对混凝土正拉粘结强度、抗拉强度、抗压强度，聚合物砂浆：7d、28d抗折强度和抗压强度，14d粘结强度，28d收缩率。结构加固施工完成后进行碳纤维布拉拔实验并出具相应的检测报告。

三、供应商资格要求

1.具有独立法人资格，需提供营业执照或复印件作为证明材料；

2.具有省级质量技术监督局对检验检测机构的CMA资质认定，对建筑材料及建筑主体结构具有专项检测资质的检测机构;

3.具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票；

4.本次比价(不接受)联合体报价。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号

- 项目联系人：孔天祥

- 电话：024-24699020

报价函（格式）

| 项目名称 | 浑南国际产业园30E厂房四层顶板结构加固检测 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 沈阳出口加工区开发建设有限责任公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） | 检测内容为：碳纤维布：抗拉强度、受拉弹性模量、伸长率、单位面积质量；碳胶：钢对钢拉伸抗剪强度、钢对混凝土正拉粘结强度、抗拉强度、抗压强度；聚合物砂浆：7d、28d抗折强度和抗压强度，14d粘结强度，28d收缩率；结构加固施工完成后进行碳纤维布拉拔实验。 |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 合格。 |
| 报价金额 | 价税合计（小写）： 元；其中：不含税价为 元，税款为 元，发票类型：增值税专用发票，税率9%。（大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 | 检测完成并提交检测报告后一次性付至合同额的100%。 |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。