南站项目无障碍电梯安装视频监控设施（4部）采购文件

（2024）产投字第006号

- 项目基本情况

1.项目名称：南站项目无障碍电梯安装视频监控设施（4部）

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：48000 元

- 4.计划工期（或者合同履行期限）：自合同签订之日起30个工作日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：待甲方验收合格，乙方提供符合甲方财务规定的发票后，一次性支付。

- 项目简介及采购需求

- 南站项目东西广场4部无障碍电梯安装视频监控设施，视频图像传输到中控室且有存储功能。（采购清单见附件）

- 供应商资格要求

1． 报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

2． 具有独立承担民事责任的能力

3． 具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

四、联系方式

1.采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南区新运河路500号

3.项目联系人：陈文强

4.电话：15940574486

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。 （大写）：。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。

| 附件： 南站项目无障碍电梯安装视频监控设施清单（4部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术支持 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |  |  |  |
| 1 | K系列-智能NVR | 大华 | DH-4416-HDS2 | 16路接入 双显示输出 4盘位 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 400万高清摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDP2230C-S | 智能侦测：支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬盘 | 西部数据 | 监控专用硬盘 | 8T，开启SMART265技术，预计可存50-60天左右。 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线网桥 | 水星 | MERCURY | 2.4G--5.8G网络传输 | 对 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监视器 | 宇视 | 22寸 | 监视器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交换机 | H3C | S5120V3-28P | 24口核心管理交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 交换机 | H3C | S1208 | 千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | NETLINK | HTB-4100AB | 一光一电 | 对 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤 | 金龙光纤 | GYTS-6B1.3 |  | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 天诚 | 2*1.5电线 | 200米 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | 网线 | 罗格朗 | 六类网线 | 305米/箱 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | PVC管 | 国产优质 | PVC穿线管 | 25/32分穿线管 包含连接件 分线盒 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 阻燃软管 | 国产优质 | 加厚 |  | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | 工程辅料 | 国产优质 |  | 接头、对丝、水晶头、管线支架、U形卡、抱箍、 水晶头、胶布、膨胀螺丝,熔纤盒，尾纤，跳线等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  | 包含安裝，布线，调试 | 5天 | 4人 |  |  |  |  |  |
| 16 | 共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |