国际产业园生活给水泵维护保养

（2024）园区字第006号

- 项目基本情况

项目名称：国际产业园生活给水泵维护保养

采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：20000元大写：贰万圆整

- 计划工期（或者合同履行期限）：2024.02.27-2026.03.02

- 付款方式：电汇

- 付款节点：维修保养完成后付款

- 项目简介及采购需求

加工区水泵房现有3台为生活给水水泵，为保障园区生活给水系统稳定运行，现将对3台主水泵进行专业的维修、维护、保养。进行更换轴承、机械密封圈等部件，涂抹润滑油及设备同心调校。

三、供应商资格要求

1．报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

- 具有独立承担民事责任的能力

四、联系方式

- 采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15号

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。