一、工程概况 沈阳万博机器人教育基地项目临时电布置工程，位于沈阳市浑南区创新路156号。本次施工范围为：8#楼西侧2台315KVA临时变压器下口返出电缆至一级箱、一级箱至各楼栋二级箱，临时电电缆敷设、临时配电一二级箱安装、临时变压器迁移等，具体详见招标文件。 二、编制范围 图纸及招标文件范围的临时电缆敷设，临时配电箱安装，临时变压器迁移等。 三、编制依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2.《辽宁省建设工程计价依据房屋建筑与装饰、通用安装工程定额》（辽住建〔2017〕68号）； 3.《辽宁省建设工程计价依据建设工程费用标准》（辽住建〔2017〕68号）； 4.建设单位提供的《沈阳万博机器人教育基地项目临时电布置技术要求》； 5.国家、省、市有关文件及规定； 四、投标报价要求 1.投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。 2.投标人填报的投标报价，除必须满足各相应工程量清单项目的项目特征和工作内容的要求外，还必须满足设计图纸、相关规范、标准及招标文件的有关要求。 3.投标人的报价将被理解为完成招标文件规定全部内容的所有费用。 4.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 5.工程量清单中，项目名称与项目特征矛盾时，以项目特征描述为准。 6.工程量清单中投标人没有填入单价的项目，其费用视为己分摊在其他项目中。 7.不论项目特征是否描述，分部分项工程量清单项目均包含了《辽宁省建设工程计价依据》中对应项目的工作内容，投标报价均视为已经包含这些工作内容。 8.规费计取的基数及费率系数由投标人自行确定。结算时执行原投标报价部分，规费按照投标报价的基数及费率计取。新增单价部分，基数按照《辽宁省建设工程计价依据》规定，费率执行投标费率。 9.工程量清单中填报的单价或金额，应包括所需人工费、机械费、材料费（包含材料、设备价格，特殊注明的除外）、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费（含附加税）、利润等。 10.工程结算时，项目单价按投标文件对应部位的清单综合单价计取。如出现工程量清单以外的项目，且在工程量清单中不同部位或分部中有多个相同工程名称、相同项目特征、相同工作内容且合单价不一致的项目时，执行最低的综合单价。 11.投标人应对施工现场的周围环境、工地条件、水电情况、储存施工空间、临时设施、垂直运输等进行全方位考察。投标人在投标报价时，要充分考虑现场实际情况。投标人应根据现场实际情况及施工组织设计，自行增加、减少《措施项目清单》中的项目。 12.投标报价中材料和设备价格必须符合招标文件中品牌要求。 13.本工程混凝土按商品混凝土报价，砂浆按预拌砂浆进行报价。 14.本项目材料价格风险和人工费风险，按照《招标文件》的约定执行。 15.投标人在报价中需综合考虑材料、设备的二次运输、多次倒运等所有因场地的原因导致的各项费用增加，清单不单独列项。 16.工程项目附加税，投标人综合考虑，包含在投标报价中。 17.投标人应充分理解招标要求，工程量清单的描述仅作为完成本项目投标的报价基础，工程量清单不应理解为详尽无缺的，在招标阶段投标人未提出异议的，不得在工程实施中作为索赔依据。未尽事宜必须满足设计及相关规范要求。 18.本工程量清单所列的工程量是作为投标报价的基础。投标人报价时应充分考虑本工程的具体情况，须按投标的施工方案进行竞争性报价。 19.电缆、配电箱、变压器等设备拆除后回收至甲方指定位置。